附页：

设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风柜 | 7.5KW | 台 | 3 |  |  |  |
| 1、结构/材料/用料：DEF多翼式低噪声离心风机，角铁框架、镀锌板外壳；采用高效铜线马达及高性能扇叶，具备大风量、低噪音性能。立体构造使安装维护方便。（含安装吊装费用） 2、主要配置/技术参数：功率7.5KW/25寸；风量26000-29000m3/h；噪音72db；全压272pa。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风柜 | 拆卸 | 项 | 3 |  |  |  |
| 1、三台7.5KW旧风柜拆卸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 风柜及辅材 | 吊装 | 项 | 3 |  |  |  |
| 1、风柜吊装、辅材及可能部分烟管配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆线（鑫科） | 三相五线 | 米 | 150 |  |  |  |
| 1、含套管及施工，规格6mm。以实际使用电缆线长度为准 |  |  |  |  |  |  |  |

注：现场情况复杂，投标单位需自己勘察现场，自行出施工方案及安全措施，所投报价包含所有费用，一旦中标须无条件完成招标内容。