|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 | | | | | | | | |
| 工程名称：安徽师范大学赭山校区燃气管道维护保养工程 | | | | | | | | |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 材料 | | 人工费 | | 备注 |
| 基价 | 小计 | 人工 | 小计 |
| 1 | DN32管道手工除锈、重锈、刷防锈漆二度、刷黄漆二度 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | DN57管道手工除锈、重锈、刷防锈漆二度、刷黄漆二度 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | DN89管道手工除锈、重锈、刷防锈漆二度、刷黄漆二度 | m | 68 |  |  |  |  |  |
| 4 | DN100管道手工除锈、重锈、刷防锈漆二度、刷黄漆二度 | m | 97 |  |  |  |  |  |
| 5 | DN150管道手工除锈、重锈、刷防锈漆二度、刷黄漆二度 | m | 61 |  |  |  |  |  |
| 6 | DN200管道手工除锈、重锈、刷防锈漆二度、刷黄漆二度 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | DN100流量计手工除锈、重锈、刷防锈漆二度、刷黄漆二度 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | DN32阀门除锈、刷防锈漆二度、刷银粉漆二度 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | DN57阀门除锈、刷防锈漆二度、刷银粉漆二度 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | DN100阀门除锈、刷防锈漆二度、刷银粉漆二度 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | DN150阀门除锈、刷防锈漆二度、刷银粉漆二度 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | DN200阀门除锈、刷防锈漆二度、刷银粉漆二度 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 管道支架除锈、刷防锈漆二度、刷黄漆二度 | 100KG | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 出地管套DN200制作安装及防腐 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 压力表校验 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

制编人： 审核人：